Техническое состояние общедомовых основных конструктивных элементов и общедомового инженерного оборудования.
	№
	Адрес
	Общедомовые основные конструктивные элементы и инженерное оборудование

	
	
	кровля дома
	фасад, цоколь
	входные двери
	оконные переплёты
	подъезды
	система ХВС
	система ГВС
	система ЦО
	система канализ.
	дымоходы
	электро-оборудов.

	1
	Волжский бульвар, 1
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	2
	ул. Гоголя, 2/67
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	3
	ул. Гоголя, 3
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	нет
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	4
	ул. Гоголя, 6/2
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	нет
	треб. ремонт
	 удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	5
	ул. Гоголя, 7
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	нет
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	6
	ул. Гоголя, 9
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	нет
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	7
	ул. им. М. Горького, 104
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	8
	ул. им. М. Горького, 127
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	9
	ул. Комсомольская, 8
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	нет
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	10
	ул. Комсомольская, 73
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	11
	ул. им. Ленина, 8
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	12
	ул. им. Ленина, 57
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	нет
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	13
	ул. им. Ленина, 63
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.

	14
	ул. им. Ленина, 65
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	15
	ул. им. Ленина, 69
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	нет
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	16
	ул. им. Ленина, 71
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	нет
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	17
	ул. им. Ленина  73
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	нет
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	18
	ул. Некрасова, 8
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	нет
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.

	19
	ул. Никитина, 4
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	нет
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.

	20
	ул. Никитина ,6
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт

	21
	ул. Никитина ,8
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.

	22
	ул. им. Островского, 2
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	нет
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.

	23
	ул. им. Островского, 8
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	нет
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.

	24
	ул. им. Островского, 10
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	нет
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт

	25
	ул. им. Островского, 12
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	нет
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.

	26
	ул. им. Островского, 14
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	нет
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	27
	ул. им. Островского, 16
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	нет
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	28
	ул. им. Островского, 18
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	29
	ул. им. Островского, 20
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	нет
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	30
	ул. Рылеевская, 12/2
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	нет
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	31
	ул. Советская, 1/2
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	нет
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	32
	ул. Советская, 5
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	нет
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	33
	ул. Советская, 33
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	34
	ул. Советская, 39
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	нет
	треб, ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	35
	ул. Фрунзе, 9/22
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	нет
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.

	36
	ул. Жуковская, 11а
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	нет
	нет
	нет
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	37
	ул. Завокзальная, 5
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	38
	ул. Завокзальная, 23
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	нет
	нет
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	39
	ул. Воеводы Боборыкина, 6
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	нет
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	40
	ул. Воеводы Боборыкина, 7
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	41
	ул. Анри Барбюса ,12
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	нет
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	42
	ул. Анри Барбюса, 14
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	нет
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	43
	ул. Анри Барбюса, 28
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	нет
	нет
	нет
	треб. ремонт
	нет
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	44
	ул. Анри Барбюса, 30
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	нет
	нет
	удовлетвор.
	нет
	нет
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	45
	ул. Анри Барбюса, 42
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	нет
	нет
	удовлетвор.
	нет
	нет
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	46
	ул. Маршала Василевского, 19
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.

	48
	ул. Маршала Василевского, 23
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	нет
	треб. ремонт

	49
	ул.Маршала Василевского,23а
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	нет
	треб. ремонт

	50
	ул. Маршала Василевского, 25
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	треб. ремонт

	51
	ул. Маршала Василевского, 29
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.

	52
	ул. Маршала Василевского, 33
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	нет
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	53
	ул. Маршала Василевского, 35
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	нет
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	54
	пер. Дунаевского, 7
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	треб. ремонт

	55
	пер. Дунаевского, 9
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт

	56
	пер. Дунаевского, 14
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	нет
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт

	57
	пер. Дунаевского, 16
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	нет
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.

	58
	пер. Дунаевского, 17
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	нет
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	59
	пер. Дунаевского, 18
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	нет
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	60
	пер. Дунаевского, 19
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	нет
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	треб. ремонт

	61
	пер. Дунаевского, 20
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	нет
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	треб. ремонт

	62
	пер. Дунаевского, 21
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	нет
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	63
	ул. Дунаевского, 1
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.

	64
	ул. Дунаевского, 3
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.

	65
	ул. Дунаевского, 4
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.

	66
	ул. Декабристов, 10
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.

	67
	ул. Декабристов, 12
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.

	68
	ул. Декабристов, 16
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.

	69
	ул. Декабристов, 17
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.

	70
	3-й Ильинский пер., 1
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт

	71
	3-й Ильинский пер., 3
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт

	72
	3-й Ильинский пер., 9
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт

	73
	3-й Ильинский пер., 11
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	нет
	нет
	нет
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	74
	ул. 50-летия Комсомола, 6/12
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетворю
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	75
	ул. 50 лет Комсомола, 8
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетворю
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	76
	ул. 50 лет Комсомола, 10
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	77
	ул. 50-летия Комсомола, 10а
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.

	78
	ул. 50-летия Комсомола, 12
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	79
	ул. 50 лет Комсомола, 12-а
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.

	80
	ул. 50-летия Комсомола, 14/11
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	81
	ул. 50-летия Комсомола, 16
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	нет
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	треб. ремонт

	82
	ул. 50-летия Комсомола, 16а
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	нет
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	83
	ул. 50-летия  Комсомола, 18
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	нет.
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	треб. ремонт

	84
	ул. 50-летия Комсомола, 29
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	нет
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.

	85
	ул. 50-летия Комсомола, 29а
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	нет
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	треб. ремонт

	86
	ул. 50-летия Комсомола, 31
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	нет
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	треб. ремонт

	87
	ул. 50-летия Комсомола, 33
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	нет
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	треб. ремонт

	88
	ул. Костромская, 12
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	нет
	нет
	нет
	удовлетвор.
	нет
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	89
	ул. Костромская, 49
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	нет
	нет
	удовлетвор.
	нет
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	90
	ул. Лесозаводская, 11
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	91
	ул. Лесозаводская, 15
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.

	92
	ул. 2-я Львовская, 22
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	нет
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	93
	ул. 2-я Львовская, 24
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	нет
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.

	94
	ул. 2-я Львовская, 30
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	нет
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.

	95
	ул. 2-я Львовская, 32
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	нет
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	треб. ремонт

	96
	ул. 2-я Львовская, 32а
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	треб. ремонт

	97
	ул. 2-я Львовская, 34а
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	нет
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт

	98
	ул. им. Менделеева, 4/22
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.

	99
	ул. им. Менделеева, 6а
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.

	100
	ул. им. Менделеева, 9а
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.

	101
	ул. им. Менделеева, 30
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	нет
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	102
	ул. им. Менделеева, 32
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.

	103
	ул. им. Менделеева, 34/11
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	нет
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.

	104
	ул. им. Менделеева, 56
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	нет
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	105
	пос. Нефтебазы, 2
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	нет
	нет
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	106
	1-й Почтовый пр., 2
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.

	107
	1-й Почтовый пр., 4
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.

	108
	1-й Почтовый пр., 6
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.

	109
	ул. Правды, 1
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	нет
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.

	110
	ул. Правды, 3
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	нет
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	треб. ремонт

	111
	ул. Правды, 5
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	нет
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	треб. ремонт

	112
	ул. Правды, 7
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	нет
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	113
	ул. Правды, 7а
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.

	114
	ул. Правды, 9
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	115
	ул. Ивана Седова, 2
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	116
	ул. Ивана Седова, 3
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	117
	ул. Ивана Седова, 4
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.

	118
	ул. Ивана Седова,5
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт

	119
	ул. Ивана Седова,13
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт

	120
	ул. Ивана Седова,13а
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт

	121
	ул. Ивана Седова, 15
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт

	122
	ул. Ивана Седова, 17/1
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	треб. ремонт

	123
	ул. Сеченова, 2/1
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт

	124
	ул. Сеченова, 4
	треб ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт

	125
	ул. Сеченова, 4а
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт

	126
	ул. Сеченова, 6
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.

	127
	ул. Сеченова, 6а
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	треб. ремонт

	128
	ул. Сеченова, 8
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт

	129
	ул. Сеченова, 10
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт

	130
	ул. Сеченова, 12
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	нет
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	треб. ремонт

	131
	ул. Сеченова, 14
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	нет
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.

	132
	ул. Сеченова, 14а
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.

	133
	ул. Сеченова, 16/20
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	нет
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	треб. ремонт

	134
	ул. Сеченова, 18/19
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	треб. ремонт
	нет
	треб. ремонт
	треб. ремонт
	удовлетвор.
	треб. ремонт

	135
	ул. Ямская Набережная, 12
	удовлетвор.
	удовлетвор.
	нет
	нет
	нет
	удовлетвор.
	нет
	нет
	нет
	удовлетвор.
	удовлетвор.


