        Сведения о выполняемых работах  ООО «Кинешма-Жилищник»
ООО «Кинешма-Жилищник» осуществляет: - заключение договоров на поставку коммунальных ресурсов с организациями: МУП г.Кинешмы «ОК и ТС»,

ООО «Ивановоэнергосбыт», МУП «Водоканал», ООО "РегионИнфраСистема-Иваново", ОАО «Газпром газораспределение Иваново». - заключение от имени собственников помещений в многоквартирных домах договоров об использовании общего имущества собственников помещений собственников помещений в многоквартирном доме на условиях, определенных решением общего собрания ( в том числе договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, на размещение телекоммуникационного оборудования операторам связи). - учет собственников жилых и нежилых помещений. -иные услуги по управлению многоквартирными домами собственниками помещений, связанные с достижением целей управления многоквартирных домов. ООО «Кинешма-Жилищник» не осуществляет охрану подъездов, охрану коллективных автостоянок, а также не оказывает иные услуги, не предусмотренные договором управления, нормами действующего законодательства, а также не утвержденные общим собранием собственников помещений дома.
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ   Таблица1
	№ П/П
	Виды работ
	Наименование объекта проведения работ

	1
	Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвал
	Фундаменты

	2
	Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов, смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска цоколей
	Стены и фасады

	3
	Частичная смена отдельных элементов, заделка швов и трещин, укрепление и окраска
	Перекрытия

	4
	В зависимости от конструктивных элементов дома: усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование, устранение неисправностей стальных , асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции 
	Крыши

	5
	Смена, восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений
	Оконные и дверные заполнения

	6
	Восстановление или замена отдельных участков и элементов
	Лестницы, балконы, крыльца, зонты – козырьки над входами в подъезды, подвалы (при наличии), над балконами верхних этажей (при наличии)

	7
	Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками
	Внутренняя отделка в  подъездах, технических помещениях, других общедомовых вспомогательных помещениях

	8
	Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления
	Внутренняя система отопления

	9
	Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов
	Внутренняя система холодного водоснабжения, канализации, горячего водоснабжения  (при наличии)(включая насосные установки в жилых зданиях при наличии) 

	10
	Установка, замена и восстановление работоспособности
	Внутренняя система электроснабжения и электротехнические устройства (за исключением внутриквартирных устройств и приборов)

	11
	Замена и восстановление работоспособности
	Внутренняя система вентиляции (включая собственно вентиляторы и их приводы), дымоходов (при наличии)

	12
	Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств
	Мусоропроводы (при наличии)

	13
	Замена и восстановление элементов и частей элементов специальных технических устройств по регламентам, устанавливаемым  заводами – изготовителями  либо уполномоченными федеральными органами исполнительной власти
	Специальные общедомовые технические устройства (при наличии)

	14
	Ремонт и восстановление площадок и навесов для контейнеров – мусоросборников, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества
	Внешнее благоустройство


Примечание. Текущий ремонт общего имущества жилого дома проводится с периодичностью, определяемой в соответствии с обязательными требованиями, установленными техническими регламентами.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ Таблица2
	№ П/П
	Виды работ
	Наименование объекта проведения работ

	1
	Содержание общего имущества
	Многоквартирный дом

	1.1
	Проведение технических осмотров, в том числе отдельных элементов и помещений
	Многоквартирный дом

	1.2
	Проведение профилактических работ, не относящиеся к ремонту, по итогам технических осмотров
	Многоквартирный дом

	1.3
	Обеспечение температурно – влажностного режима
	Жилые помещения (*) и общие помещения многоквартирного дома

	1.4
	Проведения мероприятий по противопожарной обработке конструктивных элементов дома
	Многоквартирный дом

	1.5
	Уборка, очистка, дератизация и дезинфекция от грызунов и насекомых
	Технические помещения, другие общие помещения дома, в т.ч. подъезды, лифты (при наличии)

	1.6
	Уборка и дезинфекция, устранение повреждений и неисправностей
	Система мусороудаления (при наличии)

	1.7
	Содержание придомовых территорий и мусоросборных площадок, включая уборку, другие работы по обеспечению санитарного состояния, озеленение
	Придомовая территория



	2
	Техническое обслуживание (в т.ч.аварийное) общих коммуникаций, технических устройств, в т.ч.общедомовых приборов учета
	Инженерное оборудование (**) многоквартирного дома

	2.1
	Подготовка жилых зданий к эксплуатации в весеннее- летний период
	Многоквартирный дом и придомовая территория

	2.2
	Подготовка жилых зданий к эксплуатации в осеннее – зимний период
	Многоквартирный дом и придомовая территория

	2.3
	Обслуживание, обследование, регулировка и наладка системы вентиляции, холодного и горячего (при наличии) водоснабжения , канализации, центрального отопления, электроснабжение, в том числе общедомовых приборов учета 
	Инженерное оборудование (**)

	2.4
	Обслуживание, обследование, устранение повреждений и неисправностей электрических устройств, пожарной сигнализации и средств пожаротушения в домах
	Специальные технические устройства общего имущества жилого дома (при наличии)

	2.5
	Обслуживание, очистка дымоходов
	Дымоходы (при наличии)

	3
	Организация сбора и вывоза, утилизация твердых бытовых отходов
	Придомовая территория, контейнерная площадка

	4
	Обслуживание, проведение технического диагностирования и обследования
	Лифты (при наличии)

	5
	Содержание внутридомового газопровода, находящегося в составе общего имущества
	Внутренняя система газоснабжения (при наличии)


(*)Обслуживание, обследование, в жилых помещениях связаны с обеспечением работоспособности инженерного оборудования внутри жилых помещений, обслуживающего более одной квартиры, а также удовлетворительного технического состояния несущих конструкций дома.

(**)Обслуживание, обследование, связаны с обеспечением работоспособности инженерного оборудования обслуживающего более одного жилого помещения.

Примечение:Все работы по содержанию общего имущества в многоквартирном доме включают в себя периодический обход и профилактический осмотр технического состояния конструктивных элементов и инженерных коммуникаций

Описание работ (услуг) по содержанию общего имущества многоквартирного дома

	№
	Вид работ
	Периодичность   выполнения
	Объем работ

	
	Работы, обеспечивающее надлежащее санитарное состояние общего имущества

	1
	Уборка придомовой территории
	
	

	
	Зимний период
	ежедневно
	Придомовая территория

	
	Сгребание свежевыпавшего  снега(толщ.слоя свыше 2 см)
	1р в день во время снегопада
	Придомовая территория

	
	Посыпка территории песком
	Во время гололёда
	Придомовая территория

	
	Транспортировка песка к месту посыпки
	Во время гололёда
	

	
	Рыхление уплотнённого снега 
	2 раза в неделю
	Придомовая территория

	
	Очистка от наледи ступеней и входов в подъезды
	ежедневно
	Придомовая территория

	
	Летний период
	ежедневно
	Придомовая территория

	
	Подметание территории
	ежедневно
	Придомовая территория

	
	Выкашивание\сгребание  травы с газонов
	1 раз в летний период
	Придомовая территория

	
	Очистка отмосток от поросли
	2 раза в месяц
	Придомовая территория

	
	Подрезание кустов
	1 раз в месяц
	Придомовая территория

	
	Кронирование деревьев
	1,4 квартал года
	По согласованию с собственниками

	
	Сгребание листвы 
	Апрель, сентябрь
	Придомовая территория

	2
	Уборка лестничных клеток подъездов в доме
	
	По решению собственников

	
	Подметание лестничных площадок и маршей
	2 раза в неделю
	Подъезды МКД

	
	Мытьё лестничных площадок и маршей
	1 раз в неделю
	Подъезды МКД

	
	Обметание пыли с потолков
	Апрель октябрь
	Подъезды МКД

	
	Влажная протирка стен, дверей, подоконников, перил, отопительных приборов и пр
	1 раз в месяц
	Подъезды МКД

	
	Мытье окон
	Апрель, октябрь
	Подъезды МКД

	3
	Вывоз ТБО, уборка контейнерной площадки
	ежедневно
	полностью

	4
	Вывоз КГО
	По мере накопления
	полностью

	5
	Дезинфекция подвального помещения
	По мере необходимости
	Подвальное помещение МКД

	6
	Очистка подвального помещения от мусора
	По мере необходимости
	Подвальное помещение МКД

	7
	Лифтовое оборудование (по договору со спец.организацией)
	
	

	
	Техническое обслуживание
	постоянно
	полностью

	
	Диспетчеризация
	постоянно
	Полностью

	
	Диагностирование лифтового оборудования, отработанного гарантийный срок службы
	1 р в 3 года
	полностью

	8
	Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (по договору со спец.организацией)
	По графику
	Жилой дом

	9
	Обслуживание общедомовых приборов учета энергоресурсов на предмет работоспособности
	постоянно
	Жилой дом

	10
	Кровля
	
	

	
	Рулонное покрытие
	
	

	
	Очистка от снега и наледи
	По мере необходимости
	полностью

	
	Отогрев  ливневых воронок
	По мере необходимости
	Полностью

	
	Прочистка  засоров внутренних водостоков
	По мере необходимости
	Полностью

	
	Очистка козырьков входов в подъезды от снега и наледи
	По мере необходимости
	Полностью

	
	Шиферная, металлическая кровля
	
	

	
	Очистка от снега и наледи, сбивание сосулек
	По мере необходимости
	Полностью

	
	Отогрев  водостоков,  воронок
	По мере необходимости
	Полностью

	11
	Внутренняя отделка
	
	

	
	Установка «маяков» на трещинах
	По мере необходимости
	Полностью

	
	Отбивка отслоившейся штукатурки стен, потолков
	По мере необходимости
	Полностью

	12
	Наружная отделка
	
	

	
	Отбивка отслоившейся штукатурки  фасадов, элементов отделки
	По мере необходимости
	Полностью

	
	Установка «маяков» на трещинах
	По мере необходимости
	Полностью

	13
	Электрооборудование
	
	

	
	Профилактический осмотр электрооборудования в местах общего пользования
	ежемесячно
	Полностью

	
	Укрепление этажных  эл.щитов
	По мере необходимости
	Полностью

	
	Изоляция Эл.проводов
	По мере необходимости
	Полностью

	
	Замена автоматических выключателей
	По мере необходимости
	Полностью

	
	Замена\ремонт штепсельных розеток в МОП


	По мере необходимости
	Полностью

	
	Ревизия вводно-распределительного устройства жилого дома
	ежемесячно
	Полностью

	14
	Отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация
	
	

	
	Прочистка трубопроводов канализации
	По мере необходимости
	Полностью

	
	Ревизия вводных задвижек 
	При подготовке дома к зиме
	Полностью

	
	Открытие\закрытие задвижек
	По мере необходимости
	Полностью

	
	Запуск системы отопления
	1 раз в год
	Полностью

	
	Регулировка системы отопления
	По мере необходимости
	Полностью

	
	Установка хомутов, замена до 1.5м труб
	По мере необходимости
	Полностью

	
	Ремонт\замена вентилей до ф=50мм
	По мере необходимости
	Полностью

	
	Промывка\замена  радиаторов в МОП
	По мере необходимости
	Полностью

	15
	Вентиляция
	
	

	
	Проверка наличия тяги в вентканалах, дымоходах
	По графику
	Полностью

	
	Прочие работы по содержанию общего имущества дома

	
	
	
	

	
	Профилактический осмотр кровли и ливнестоков
	2 раза в год
	Полностью

	
	Очистка  кровли от мусора
	При проф.осмотре, при подготовке к зиме
	Полностью

	
	Очистка воронок водостоков от мусора
	По мере необходимости, при подготовке к зиме
	Полностью

	
	Укрепление \замена звеньев водостоков
	По мере необходимости, при подготовке к зиме
	Полностью

	
	Профилактический осмотр отделки наружной отделки фасадов
	2 раза в год
	Полностью

	
	Профилактический осмотр отделки внутренней отделки МОП
	2 раза в год
	Полностью

	
	Укрепление оконных и дверных блоков
	По мере необходимости, при подготовке к зиме
	Полностью

	
	Профилактический осмотр деревянных конструкций
	По мере необходимости, при подготовке к зиме
	Полностью

	
	Профилактический осмотр внутридомовых инженерных систем
	Ежемесячно(в отопительный сезон)
	Полностью

	
	Профилактический осмотр внутриквартирных  инженерных систем
	1 раз в год. При подготовке к зиме
	Полностью

	
	Смена дроссельных шайб
	По мере необходимости
	Полностью

	
	Снятие показаний приборов учета энергоресурсов
	ежемесячно
	При оказании коммунальной услуги

	
	Укрепление теплоизоляции трубопроводов
	По мере необходимости, при подготовке к зиме
	Полностью
	
	
	
	
	

	
	Прочистка лежаков, выпусков системы канализации
	По мере необходимости
	Полностью
	
	
	
	
	

	
	Гидравлические испытания на прочность и плотность  системы теплоснабжения
	При подготовке дома к зиме
	Полностью
	
	
	
	
	

	
	Масляная окраска поверхностей МАФ
	По мере необходимости, в весенний период
	Полностью
	
	
	
	
	

	
	Завоз песка в песочницы
	По мере необходимости, в весенний период
	Полностью
	
	
	
	
	

	
	Обрезка, снос деревьев на придомовой территории
	По мере необходимости
	Полностью
	
	
	
	
	

	
	Проверка наличия тяги в вентканалах, дымоходах
	По заявкам
	Полностью
	
	
	
	
	


